## 振動工具点検表
振動工具自主点検表
対象振動工具 ・さく岩機 ・リベッテイングハンマー ・ピックハンマー ・サンドランマー ・タイタンパー ・携帯用研削盤 ・チッピングマシーン ・コンクリートバイブレーター ・コンクリートブレーカー (ﾋﾟｽﾄﾝによる打撃機構・内燃機関を有する工具他)
所属会社
[5 empty] | 点検者 | [5 empty] | ㊞
[5 empty] | 元請確認印 | [5 empty] | ㊞
|  |  |  | 点検月日 |  |  | 年 |  | 月
点検項目 |  |  |  |  | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日
工具名 |  | 管理番号・機械番号 |  |  | №
|  | 管理番号・機械番号 |  |  | №
|  | 管理番号・機械番号 |  |  | №
|  | 管理番号・機械番号 |  |  | №
1.本体の変形･損傷等の状態
2.操作部の作動状態
3.ハンドル等の変形･損傷の状態
＊振動作業時間等の管理
・1日の振動作業時間2時間以内で一連続作業おおむね30分以内とし休憩は5分以上の休止時間を設ける。
・作業開始時及び終了後に手、腕、肩、腹等の運動を主体とした体操を行う。
・振動ばく露量Ａ(8)の計算テーブルにより各機器のばく露量を確認する。
点 検 者 印 又 は サ イ ン
元 請 確 認 印 又 は サ イ ン
記入は、○-（適） △-（一部不適） ×-（不適） ／-（該当なし）
※ 点検はその日の作業を開始する前に行う。
１．作業中に異常に気付いたらすぐに使用を中止し再点検をし修理が必要であれば行う。
２．月に1度は、より詳細に定期点検を行う。
３．作業時、必要に応じ防振保護具等(防振手袋・防塵メガネ)防音保護具(耳栓等)を支給し使用させる。