## 持込機械（電動工具・電気溶接機等）使用届
持込時の点検表
[15 empty] | 令和 | 年 | 月 | 日 | [8 empty] | 点検 |  | 年 | 月 | 日
|  |  |  | 電動工具 | [14 empty] | 電 動 工 具 ・ 電 気 溶 接 機 等 | [12 empty] | 機 械 名
|  | 持込機械等 | [7 empty] | 等 |  | 使用届 | [19 empty] | １） | 電動カンナ
[19 empty] | 番 号 点検事項 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
|  |  |  | 電気溶接機 | [27 empty] | ２） | 電動ドリル
[32 empty] | ３） | 電動丸のこ
アース線
[32 empty] | ４） | グラインダー等
事業所の名称 | [5 empty] | 一次会社名 | [12 empty] | 接地クランプ | [12 empty] | ５） | アーク溶接機
[5 empty] | 殿 | 持込会社名 | [25 empty] | ６） | ウインチ
所 長 名 | [5 empty] | （ |  | 二 | 次） | [9 empty] | キャップタイヤ
[32 empty] | ７） | 発電機
㊞
[6 empty] | 代 表 者 名 | [12 empty] | コネクタ | [12 empty] | ８） | トランス
[32 empty] | ９） | コンプレッサー
[6 empty] | 電 話 | [12 empty] | 接地端子の締結
[32 empty] | １０） | 送風機
|  | このたび、下記機械等を裏面の点検表により、点検整備のうえ持込・使用しますので、お届けします。 なお、使用に際しては関係法令に定められた事項を遵守します。 | [16 empty] | 充電部の絶縁 | [12 empty] | １１） | ポンプ類
[32 empty] | １２） | ミキサー類
自動電撃防止装置
[32 empty] | １３） | コンベヤー
記
[19 empty] | 絶縁ホルダー | [12 empty] | １４） | 吹付機
番 号 | 機 械 名 |  | 規 格 性 能 |  | 管理番号 |  | 持 込 年 月 日 | [6 empty] | 点 検 者 |  | 取 扱 者
[32 empty] | １５） | ボーリングマシン
[5 empty] | 受付番号 |  | 搬出予定年月日
溶接保護面
1 | [6 empty] | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日 | [18 empty] | １６） | 振動コンパクター
[7 empty] | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日 | [5 empty] | 操作スイッチ | [12 empty] | １７） | バイブレーター
2 | [6 empty] | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日 | [18 empty] | １８） | 鉄筋加工機
絶縁抵抗測定値
[7 empty] | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日 | [18 empty] | １９） | 電動チェーンブロック
3 | [6 empty] | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日 | [5 empty] | 各種ブレーキの作動 | [12 empty] | ２０） | その他
[7 empty] | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日
手すり・囲い
4 | [6 empty] | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日
[7 empty] | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日 | [5 empty] | フックのはずれ止め
5 | [6 empty] | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日
ワイヤロープ・チェーン
[7 empty] | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日
6 | [6 empty] | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日 | [5 empty] | 滑車
[7 empty] | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日
回転部の囲い等
7 | [6 empty] | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日
[7 empty] | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日 | [5 empty] | 危険表示
8 | [6 empty] | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日
そ の 他
[7 empty] | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日
9 | [6 empty] | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日
[7 empty] | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日
10 | [6 empty] | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日
[7 empty] | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日
機械の特性、その他 その使用上注意すべき事項
元 請 確 認 欄 | [7 empty] | 受 付 確 認 者
[19 empty] | （注） | １． | 持込機械等の届出は、当該機械を持ち込む会社（貸与を受けた会社が下請の場合はその会社）の代表者が所長に
届け出ること。
担当者 | [8 empty] | 年 |  | 月 |  | 日 | [6 empty] | ２． | 点検表の点検結果欄には、該当する箇所へ✔印を記入すること。
[20 empty] | ３． | 絶縁抵抗の測定については、測定値（ＭΩ）を記入すること。
[20 empty] | ４． | 持込機械届受理証を持込機械に貼付すること。

## 持込機械（電動工具・電気溶接機等）使用届 記入例
持込時の点検表
[16 empty] | 令和 | 2 | 年 | 2 | 月 | 10 | 日 | [8 empty] | 点検 |  | 年 | 月 | 日
[5 empty] | 電動工具 | [17 empty] | 電 動 工 具 ・ 電 気 溶 接 機 等 | [12 empty] | 機 械 名
|  |  | 持込機械等 | [7 empty] | 等 |  | 使用届 |  |  | （例） | [19 empty] | １） | 電動カンナ
[23 empty] | 番 号 点検事項 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
[5 empty] | 電気溶接機 | [30 empty] | ２） | 電動ドリル
[36 empty] | ３） | 電動丸のこ
[23 empty] | アース線 |  |  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓
[36 empty] | ４） | グラインダー等
|  | 東京中央建設㈱丸の内ビル | [9 empty] | 小 川 建 設 ㈱
事業所の名称 | [6 empty] | 一次会社名 | [15 empty] | 接地クランプ |  |  |  | ✓ | [8 empty] | ５） | アーク溶接機
|  | 夏 川 二 郎 |  |  |  | 殿 | 持込会社名 |  |  |  |  | ㈱ 山 田 工 務 店 | [23 empty] | ６） | ウインチ
所 長 名 | [6 empty] | （ |  | 二 | 次） | [12 empty] | キャップタイヤ |  |  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓
[36 empty] | ７） | 発電機
[12 empty] | 間 島 健 児 | [9 empty] | ㊞
[7 empty] | 代 表 者 名 | [15 empty] | コネクタ |  |  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ８） | トランス
[12 empty] | 03 - 0341 - 2633 | [23 empty] | ９） | コンプレッサー
[7 empty] | 電 話 | [15 empty] | 接地端子の締結 |  |  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓
[36 empty] | １０） | 送風機
|  |  | このたび、下記機械等を裏面の点検表により、点検整備のうえ持込・使用しますので、お届けします。 なお、使用に際しては関係法令に定められた事項を遵守します。 | [19 empty] | 充電部の絶縁 |  |  |  | ✓ | [8 empty] | １１） | ポンプ類
[36 empty] | １２） | ミキサー類
[23 empty] | 自動電撃防止装置 |  |  |  | ✓
[36 empty] | １３） | コンベヤー
記
[23 empty] | 絶縁ホルダー |  |  |  | ✓ | [8 empty] | １４） | 吹付機
番 号 | 機 械 名 |  |  | 規 格 性 能 |  | 管理番号 |  | 持 込 年 月 日 | [6 empty] | 点 検 者 |  |  | 取 扱 者
[36 empty] | １５） | ボーリングマシン
[6 empty] | 受付番号 |  | 搬出予定年月日
[23 empty] | 溶接保護面 |  |  |  | ✓
1 | 電動丸のこ |  |  | 100V×450W |  | 7 - 1 |  | 令和 | 2 | 年 | 1 | 月 | 10 | 日 | 間島健二 |  |  | 青森太郎 | [17 empty] | １６） | 振動コンパクター
[8 empty] | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日 | [8 empty] | 操作スイッチ |  |  | ✓ | ✓ | ✓ |  |  | ✓ |  | ✓ | ✓ | ✓ | １７） | バイブレーター
2 | アーク溶接機 |  |  | 200V×7.5kW 250A |  | 7 - 2 |  | 令和 | 2 | 年 | 1 | 月 | 10 | 日 | 〃 |  |  | 岩手一郎 | [17 empty] | １８） | 鉄筋加工機
[23 empty] | 絶縁抵抗測定値 |  |  | 100 | 20 | 50 | 100 | 100 | 50 | 40 | 100 | 100 | 100
[8 empty] | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日 | [21 empty] | １９） | 電動チェーンブロック
3 | ウインチ |  |  | 100V×750W 100kg吊り |  | 7 - 3 |  | 令和 | 2 | 年 | 1 | 月 | 10 | 日 | 〃 |  |  | 宮城二郎 |  |  |  |  | 各種ブレーキの作動 |  |  |  |  | ✓ | [6 empty] | ✓ | ２０） | その他
[8 empty] | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日
手すり・囲い
4 | コンプレッサー |  |  | 200V×3.7kW |  | 7 - 4 |  | 令和 | 2 | 年 | 1 | 月 | 10 | 日 | 〃 |  |  | 秋田三郎
[8 empty] | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日 | [8 empty] | フックのはずれ止め |  |  |  |  | ✓ | [6 empty] | ✓
5 | 水中ポンプ |  |  | 100V×400W 50φ×10m |  | 7 - 5 |  | 令和 | 2 | 年 | 1 | 月 | 10 | 日 | 〃 |  |  | 山形四郎
[23 empty] | ワイヤロープ・チェーン |  |  |  |  | ✓ | [6 empty] | ✓
[8 empty] | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日
6 | モルタルミキサー |  |  | 200V×3.7kW |  | 7 - 6 |  | 令和 | 2 | 年 | 1 | 月 | 10 | 日 | 〃 |  |  | 茨城五郎 |  |  |  |  | 滑車 |  |  |  |  | ✓
[8 empty] | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日
[23 empty] | 回転部の囲い等 |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  |  | ✓ | ✓
7 | ベルトコンベヤー |  |  | 200V×1.0kW 350mm×7m |  | 7 - 7 |  | 令和 | 2 | 年 | 1 | 月 | 10 | 日 | 〃 |  |  | 栃木六郎
[8 empty] | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日 | [8 empty] | 危険表示
8 | ボーリングマシン |  |  | 200V×7.5kW |  | 7 - 8 |  | 令和 | 2 | 年 | 1 | 月 | 10 | 日 | 〃 |  |  | 群馬七郎
そ の 他
[8 empty] | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日
9 | 鉄筋曲げ機 |  |  | 200V×2.2kW ～22mm |  | 7 - 9 |  | 令和 | 2 | 年 | 1 | 月 | 10 | 日 | 〃 |  |  | 埼玉八郎 |  |  |  |  | 圧力スイッチ | [5 empty] | ✓
[8 empty] | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日
[23 empty] | 安全弁 | [5 empty] | ✓
10 | 電動チェーンブロック |  |  | 100V×750W 0.5トン吊り |  | 7 - 10 |  | 令和 | 2 | 年 | 1 | 月 | 10 | 日 | 〃 |  |  | 千葉九郎
[8 empty] | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日 | [8 empty] | 圧力計 | [5 empty] | ✓
機械の特性、その他 その使用上注意すべき事項 |  |  |  | 1.100Vの機械は3芯コードリール及び3Pコネクター（接地極付）を準備しますので、接地極付コンセントを支給ねがいます。 2.200Vの機器については、分電盤内の取付スイッチの指示をお願いします。
元 請 確 認 欄 | [8 empty] | 受 付 確 認 者
[23 empty] | （注） | １． | 持込機械等の届出は、当該機械を持ち込む会社（貸与を受けた会社が下請の場合はその会社）の代表者が所長に
届け出ること。
担当者 | [9 empty] | 年 |  | 月 |  | 日 | 山田 | [8 empty] | ２． | 点検表の点検結果欄には、該当する箇所へ✔印を記入すること。
[24 empty] | ３． | 絶縁抵抗の測定については、測定値（ＭΩ）を記入すること。
[24 empty] | ４． | 持込機械届受理証を持込機械に貼付すること。
元請受理番号
業者記入不要
電気機器は
電圧も記入
持込会社の現場
代理人でもよい
提出会社の管理
番号を記入する
受理証を受理した
サイン又は（印）